ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 20/09-2021/3

- ДОГОВОР № 07/09-2021 от 07.09.2021 г.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА «Проведение технической экспертизы предоставленного Заказчиком локального сметного расчета № 3 (по выполнению противоаварийных, консервационных и реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Пресвятой Троицы», 1887 г., расположенном по адресу: Республика Марий Эл,

Москва 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Научно-Производственное Предприятие «Альянс Строителей и Инженеров» (ООО «НПП «АСИ»)

«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «НПП «АСИ» ________________ Б.А.Теуважуков «20» сентября 2021 г.

Цель экспертизы: «подготовка Технического заключения на предмет определения правомерности применения коэффициентов и надбавок, а также единичных расценок при формировании локально-сметного расчета.»

Москва 2021 г.

CОДЕРЖАНИЕ

- Введение………………………………………...……………...……………...4

  - Основание для проведения экспертизы ……………………………….........4

  - Сведения о специалистах, участвующих в экспертизе …………................5

  - Сведения об участниках экспертизы………………………………….…….5

  - Список используемой литературы……………..…….…………….......……5

- Этапы экспертизы   ………………………………………………….………..6

- Дополнительные условия и ограничения …………………………..….........6

- Исследовательская часть ……………………………………………..........6-8

- Выводы………………………………………………………………..........8-10

Приложение 1. Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ»,

дипломы экспертов………………………………………………………11-17

- ВВЕДЕНИЕ.

Настоящее экспертное заключение выполнено на основании Договора № 07/09-2021 от 07.09.2021 г. Предметом Договора является:

Экспертиза сметной документации: проведение экспертизы предоставленных Заказчиком локальных сметных расчетов на соответствие требованиям нормативных документов, соблюдение сметных норм и правил сметного ценообразования, правильность применения расценок. Целью услуг является: Подготовка экспертного отчета, в соответствии с действующими нормативно-техническими регламентами, подписанного уполномоченным лицом Исполнителя и непосредственными исполнителями, а также другими специалистами, если таковые привлекались к оказанию Услуг.

  - ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ.

| Заказчик: | Общество с ограниченно ответственностью |
| --- | --- |
| Объект технической экспертизы: | Проведение анализа предоставленного локального-сметного расчета №3 на выполнение неучтенных сметой противоаварийных, консервационных и реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Пресвятой Троицы», 1887 г., расположенном по адресу: Республика Марий Эл, |
| Основание и постановка задания технической экспертизы: | Договор № 07/09-2021 от 07.09.2021 г. |
| Дата проведения технической экспертизы: | 08.09.2021г – 20.09.2021г |

1.2 СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В

ИЗЫСКАНИЯХ.

Пуросова Татьяна Витальевна, должность-инженер строительного контроля. Профессиональный стаж более 30 лет. Образование высшее. Окончила Белорусский Политехнический Институт. Квалификация инженер-строитель. Специальность «Мосты и тоннели». Стаж работы в строительстве более 25 лет, в том числе, 10 лет в строительном и техническом контроле. Является членом Международной Федерации инженеров консультантов FIDIC по управлению качеством в строительстве. Последние 5 лет занимается научной и экспертной деятельностью.

Является действительным членом НОПРИЗ, в области инженерно-проектных изысканий.

Эрастова Людмила Викторовна, должность сотрудника в организации – специалист сметного дела. Профессиональный стаж более 15 лет. Образование высшее.

Обладает необходимыми профессиональными качествами для проведения анализа локально-сметных расчетов.

# СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЭКСПЕРТИЗЫ.

В проведении экспертизы участвовали:

Представители ООО «НПП «АСИ»: специалист сметного дела–Эрастова Людмила Викторовна.

Строительный эксперт Пуросова Татьяна Витальевна.

1.4       СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

- - Письмо Министерства Культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 24 марта 2008 года N 18-01-35/04-ДА «Об определении стоимости работ, проводимых на объектах культурного наследия народов
Российской Федерации»

- СРП-2007.8- Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия  на территории Российской Федерации, разработанные в соответствии со СВОДОМ РЕСТАВРАЦИОННЫХ ПРАВИЛ (далее СРП-2007.1), а также в целях реализации Федерального закона об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 N 73-ФЗ , включающие  в себя рекомендации по определению стоимости ремонтно-реставрационных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия (далее ОКН) в т.ч.: консервации объектов культурного наследия; ремонта памятников, реставрации памятников или ансамблей; приспособления объектов культурного наследия для современного использования; воссоздания утраченного ОКН, осуществляемого при наличии достаточных научных данных, необходимых для его воссоздания; научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ; научно-методического руководства; технического и авторского надзора.

- ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования

- МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ (утв. Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1)

- ЭТАПЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Экспертиза включает в себя три этапа:

Первый этап: Ознакомление с предоставленной документацией:

Второй этап: Анализ полученных результатов;

Третий этап: Формирование Технического заключения.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

Выводы, содержащиеся в строительно-технической экспертизе, ограничиваются следующим: эксперты исходят из того, что предоставленная Заказчиком информация является точной и достоверной.

Эксперты, выполнившие данную работу, на основании своих знаний и убеждений подтверждают, что:

• все данные, представленные в заключении, изложены верно и соответствуют действительности;

• анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям, и является личными, независимыми и профессиональными анализом, мнением и заключением;

• эксперты не имеют ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, являющимся предметом данного заключения, а также отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства по отношению к какой-либо из сторон, связанных с рассматриваемым объектом;

• величина вознаграждения экспертов никак не связана с итогами заключения.

# ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

Согласно Договору № 07/09-2021 от 07.09.2021 г., перед специалистом сметного дела была поставлена задача по проведению анализа предоставленного локального сметного расчета на выполнение противоаварийных, консервационных и реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Пресвятой Троицы», 1887 г., расположенном по адресу: Республика Марий Эл, Параньгинский район,

4.1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы (перечень

поданных документов, реквизиты договора о проведении негосударственной

экспертизы, иная информация):

Договор № 07/09-2021 от 07.09.2021 г.2021г. на оказание консультационно-экспертных услуг по вопросу правильности применения индексов и коэффициентов изменения сметной стоимости, применение сметных норм и расценок.

4.1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида

и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой

документации:

Объект: Церковь Пресвятой Троицы», 1887 г., расположенная  по адресу: Республика Марий Эл,

Документация: Проектная документация 8-12/10-18

- Локальный сметный расчет на выполнение неучтенных противоаварийных, консервационных и реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Пресвятой Троицы», 1887 г., расположенном по адресу: Республика Марий Эл, Параньгинский район, с. Илеть,

.4.1.4 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:

отсутствуют.

4.1.5 Технико-экономические   характеристики   объекта   капитального

строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных

особенностей: указаны в Разделе 1, Часть 5. Конструктивные решения

4.1.6 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку

Локального сметного расчета:

Инженер-сметчик

4.1.7 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике:

Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Государственный Контракт  № __________________

4.1.8 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя

действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является

застройщиком, заказчиком): отсутствуют.

4.1.9 Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета

негосударственной    экспертизы, объекта   капитального   строительства,

исполнителей работ по подготовке документации  (материалов), заявителя,

застройщика, заказчика: отсутствуют.

4.2.1 Сведения о задании  застройщика  или  заказчика  на  выполнение

инженерных изысканий (если  инженерные изыскания выполнялись на основании

договора),  иная  информация,  определяющая основания и исходные данные для

подготовки результатов инженерных изысканий: отсутствуют.

4.2.2 Сведения  о  задании  застройщика  или  заказчика  на  разработку

проектной  документации  (если  проектная  документация  разрабатывалась на

основании  договора),  иная  информация,  определяющая основания и исходные

данные для проектирования: отсутствуют.

4.2.3 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий: отсутствуют.

4.2.4 Сведения  о  составе,  объеме  и  методах  выполнения  инженерных

изысканий: отсутствуют.

4.2.5 Топографические,    инженерно-геологические,    экологические,

гидрологические,  метеорологические и климатические  условия территории, на

которой  предполагается  осуществлять  строительство, реконструкцию объекта

капитального   строительства   с   указанием   выявленных  геологических  и

инженерно-геологических  процессов  (карст,  сели,  сейсмичность, склоновые

процессы и другие): отсутствуют.

- ВЫВОДЫ.

5.1 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных

результатов инженерных изысканий: отсутствуют

5.2 Выводы  о  соответствии  или  несоответствии  примененных в смете на строительство, ремонтные, пуско-наладочные работы,  и  входящих состав сметной документации количественных, стоимостных   и   ресурсных   показателей   сметных   нормативов: соответствуют

5.3 Общие   выводы   о   соответствии   или  несоответствии  объекта

негосударственной   экспертизы   требованиям,   установленным   при  оценке

соответствия:

Общая сметная стоимость по локальному сметному расчету, составленному  на основании Сборника сметных норм ССН-84, предназначенного для определения сметной стоимости реставрационно-восстановительных работ на памятниках истории и культуры, а также для расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком , составляет 1 300 268,73 рублей  (один миллион триста тысяч двести шестьдесят восемь рублей 73 коп.)

Локально-сметный расчет выполнен с применением:

- Сборника сметных норм и единичных расценок по памятникам истории и культуры 1984 г. (ССН-84). ВО «Союзреставрация» Министерства культуры;

- Свода реставрационных правил (СРП-2007.8) в части ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, разработаны ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские.»

-Сметная стоимость по проведению противоаварийных, консервационных и реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Пресвятой Троицы» , 1887 г., расположенном по адресу: Республика Марий Эл, Параньгинский район, с. Илеть,  определена по ценам нормам 1984г(ССН-84). Пересчет в текущие цены выполнен по коэффициентам пересчета на ремонтно- реставрационные работы к общей стоимости для Чувашской Республики ( к=220,2) согласно Письму МК РФ от 07.02.2012 г. № 16-01-39/10 -КЧ.

- Для определения сметной стоимости реставрационно-восстановительных работ ценах 1984 г. накладные расходы приняты в размере 21,9% от общей стоимости прямых затрат в соответствии с приказом МК РФ N 95 от от 04.03.92 г

- Плановые накопления (нормативная прибыль) приняты в размере 8% от общей стоимости прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР N 249 от 28.03.83 г.

- В сборниках ССН-84 не учтены расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов. При определении сметной стоимости реставрационно-восстановительных работ (СМР) эти затраты учтены  в размере 10% от стоимости трудозатрат согласно приказа МК РФ N 95 от 04. 03.92г

- Приведенные в Сборнике ССН-84  нормы расходов материалов, учитывают полную потребность их для данного вида работ и могут служить основанием для списания материалов при производстве работ.

- Работы по сохранению объектов культурного наследия освобождены от НДС, согласно  Налогового кодекса РФ ( п.2 п.п. 15 ст.149 НК РФ).

В смете учтена компенсация затрат по уплате НДС на материалы согласно письма

МК РФ от 09.10.2003г. №104-01-16/14 и МДС 81-35.2004 п.4.100.

Вывод : Примененные  и входящие в  состав сметной документации количественные, стоимостные   и   ресурсные   показатели   сметных   нормативов

соответствуют рекомендациям определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия  на территории Российской Федерации(СРП 2007.8) и МДС 81-35.2004 Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Строительный эксперт                                Пуросова Т.В.

Специалист сметного дела                           Эрастова Л.В.

Приложение 1. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ООО «НПП «АСИ»,

ДИПЛОМЫ ЭКСПЕРТОВ